## Asset
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
asset_info
|  | id | serial | not null |  |  | 设备唯一标识
|  | site_id | int | not null | site_info
| Name | name | varchar(64) | not null |  |  | 设备名称
| Alias | alias_name | varchar(64) |  |  |  | 设备别名
| FunctionGroup | function_group | int |  |  | asset_function_group | 功能分组
| FunctionType | function_type | int |  |  | asset_function_type | 设备类型
| FunctionGrade | function_grade | int |  |  | asset_function_grade | 功能等级
| Manufacture | manufacture | varchar(64) |  |  |  | 制造商
| Vendor | vendor | varchar(64) |  |  |  | 供应商
|  | supplier_id | int |  |  |  | 供应商ID
| Maitanance | maitanance | varchar(64) |  |  |  | 维修商
| MaitananceTel | maitanance_tel | varchar(32) |  |  |  | 维修电话
| SerialNum | serial_num | varchar(64) |  |  |  | 设备编号（制造商）
| DepartNum | depart_num | varchar(64) |  |  |  | 设备编号（院方）
| FinancingNum | financing_num | varchar(64) |  |  |  | 资产编号
| Barcode | barcode | varchar(64) |  |  |  | 条码
| ClinicalNum | modality_id | varchar(64) |  |  |  | 院内IT系统编号
| LocationCode | location_code | varchar(64) |  |  |  | 安装位置编码
| LocationName | location_name | varchar(64) |  |  |  | 安装位置
| Hospital_id | hospital_id | int | not null | org_info |  | 所属院区
| Department_id | clinical_dept_id | int |  | org_info |  | 所属科室
|  | clinical_dept_name | varchar(64) |  | org_info.name |  | 所属科室
| Group | asset_group | int |  |  | asset_group | 所属设备类型 | 医疗设备分类与编号 目前较提倡的分类法有三大类，即诊断设备类、治疗设备类及辅助设备类。 1、诊断设备类 可分为八类，即X射线诊断设备、超声诊断设备、功能检查设备、内窥镜检查设备、核医学设备、实验诊断设备及病理诊断装备。 2、治疗设备类 可分为10类。 （1）病房护理设备（2）手术设备（3）放射治疗设备（4）核医学治疗设备（5）理化设备（6）激光设备（7）透析治疗设备（8）体温冷冻设备（9）急救设备（10）其它治疗设备 3、辅助设备类 包括消毒灭菌设备、制冷设备、中心吸引及供氧系统、空调设备、制药机械设备、血库设备、医用数据处理设备、医用录像摄影设备等。
|  | asset_dept_id | int | not null | org_info |  | 所属设备科
| Responsible | asset_owner_id | int | not null | user_account |  | 责任人
| Responsible | asset_owner_name | varchar(16) | not null | user_account.name |  | 责任人
| ResponsibleTel | asset_owner_tel | varchar(16) |  |  |  | 责任人电话
| Responsible | asset_owner_id2 | int | not null | user_account |  | 责任人B
| Responsible | asset_owner_name2 | varchar(16) | not null | user_account.name |  | 责任人B
| ResponsibleTel | asset_owner_tel2 | varchar(16) |  |  |  | 责任人B电话
| Valid | is_valid | bool | not null |  |  | 是否有效（使用）
| Status | status | int | not null |  | asset_status | 当前状态（Up/Down/Partial/...）
| ManufactDate | manufact_date | date |  |  |  | 出厂日期
| PurchaseDate | purchase_date | date |  |  |  | 购买日期
| ArriveDate | arrive_date | date |  |  |  | 到货日期
| InstallDate | install_date | date |  |  |  | 安装日期
| WarrantyDate | warranty_date | date |  |  |  | 保修截止日期
| TerminateDate | terminate_date | date |  |  |  | 报废日期
| PlanDate | last_pm_date | date |  |  |  | 计划内最近一次维护日期
|  | last_metering_date | date |  |  |  | 上次计量日期
|  | last_qa_date | date |  |  |  | 上次质控日期
| PurchasePrice | purchase_price | float |  |  |  | 采购价格
| SalvageValue | salvage_value | float |  |  |  | 最终残值
| Lifecycle | lifecycle | int |  |  |  | 使用年限(单位:月份)
| DepreciationMethod | depreciation_method | int |  |  | depreciation_method | 折旧算法（1 平均 2 加速双倍余额 3 加速年限）
|  | clinical_owner_id | int |  |  |  | 科室负责人
|  | clinical_owner_name | varchar(16) |  |  |  | 科室负责人
|  | clinical_owner_tel | varchar(16) |  |  |  | 科室负责人电话
|  | registration_no | varchar(64) |  |  |  | 注册证号
|  | factory_warranty_date |  |  |  |  | (出厂)质保日期
|  | qr_code | varchar(16) |  |  |  | 二维码
|  | fe_user_id | int |  |  |  | 第三方维修工程师
|  | dispatch_mode | int |  |  |  | 1: 专人派工 / 2: 抢单 /3: 自动派工
asset_file_attachment |  | asset_file_attachment
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null
|  | hospital_id | int | not null
|  | asset_id | int | not null
|  | name | varchar(64) | not null
|  | file_type | varchar(64) | not null |  | 照片/合同/用户手册
|  | file_url | varchar(128) | not null
|  | file_id | int | not null

## WorkOrder
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | hospital_id | int | not null | org_info
|  | asset_id | int | not null | asset_info
|  | asset_name | varchar(64) | not null | asset_info
| Name | name | varchar(32) | not null |  |  | （维修）工单名称
| Creator | creator_id | int | not null | user_account
|  | creator_name | varchar(16) | not null | user_account.name
| CreateTime | create_time | timestamp | not null |  |  | 发起（创建）时间
| Requestor | requestor_id | int | not null | user_account |  | 报修人
|  | requestor_name | varchar(16) | not null | user_account.name
| RequestTime | request_time | timestamp | not null |  |  | 报修时间
| RequestReason | request_reason | varchar(256) | not null |  |  | 故障描述: 文本
| CaseOwner | case_owner_id | int |  | user_account |  | 负责人
|  | case_owner_name | varchar(16) |  | user_account.name |  | 负责人
| CaseType | case_type | int |  |  | case_type | 故障类别
| CaseSubType | case_sub_type | int |  |  | case_sub_type | 故障子类别
| CasePriority | case_priority | int | not null |  | case_priority | 紧急程度
| isInternal | is_internal | bool | not null |  |  | 是否内部工单？
| CurrentPerson | current_person_id | int | not null | user_account |  | 当前处理人
|  | current_person_name | varchar(16) |  | user_account.name
| CurrentStep | current_step_id | int | not null |  | work_order_step | 当前处理步骤(报修/审核，审批/派工/领工/维修/关单)
|  | current_step_name | varchar(16) | not null
| Closed | is_closed | bool | not null |  |  | 是否已关单
| CloseReason | close_reason | varchar(256) |  |  |  | 关单原因
| Comments | comments | varchar(256) |  |  |  | 备注
| TotalManHour | total_man_hour | int |  |  |  | 总计人工
| TotalPrice | total_price | float |  |  |  | 总计费用
|  | confirmed_down_time | timestamp |  |  |  | 确认的停机时间
|  | confirmed_up_time | timestamp |  |  |  | 确认的恢复可用时间
|  | status | int |  |  |  | 状态 | 1-在修 / 2-完成 / 3-取消
|  | int_ext_type | int |  |  |  | 1-内部 / 2-外部 / 3-混合
|  | parent_wo_id | int |  |  |  | 二次开单时，记录父工单
|  | feedback_rating | int |  |  |  | 0~5
|  | feedback_comment | varchar(128) |  |  |  | 反馈或取消的时候，填写comment到此处
|  | voice_comment | int |  |  |  | 故障描述: 语音
|  | pat_actions | varchar(128) |  |  |  | PAT: actions
|  | pat_tests | varchar(128) |  |  |  | PAT: tests

## WorkOrderStep
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order_step
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
| WOCode | work_order_id | int | not null | work_order |  | 对应工单
|  | step_id | int | not null
| StepName | step_name | varchar(32) | not null |  |  | 步骤名称
| Person | owner_id | int | not null | user_account |  | 责任人
|  | owner_name | varchar(16) | not null | user_account.name
| StartTime | start_time | timestamp | not null |  |  | 开始时间
| EndTime | end_time | timestamp | not null |  |  | 结束时间
| Description | description | varchar(128) |  |  |  | 处理描述
| AttachmentUrl | attachment_url | varchar(128) |  |  |  | 上传附件

## WorkOrderStepDetail
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order_step_detail
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
| StepCode | step_id | int | not null | work_order_step |  | 对应工单步骤编号
| ManHour | man_hours | int |  |  |  | 工时
| Accessory | accessory | varchar(60) |  |  |  | 备件
| AccessoryQuantity | accessory_quantity | int |  |  |  | 备件数量
| AccessoryPrice | accessory_price | float |  |  |  | 备件单价

## work_order_photo
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order_photo
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | work_order_id | int | not null | work_order |  | 对应工单
|  | photo_id | int | not null

## work_order_msg
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order_msg
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | work_order_id | int | not null | work_order |  | 对应工单
|  | sender_user_id | int | not null |  |  | 发送者ID
|  | sender_user_name | varchar(16) | not null |  |  | 发送者名称
|  | send_time | timestamp | not null |  |  | 开始时间
|  | message | varchar(128) |  |  |  | 消息

## qr_code_lib
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
asset_info
|  | id | serial | not null |  |  | 设备唯一标识
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | hospital_id | int | not null | org_info
|  | rq_code | varchar(16) | not null
|  | issue_date | date | not null |  |  | 发行日期
|  | submit_date | date
|  | submit_wechat_id | varchar(64)
|  | comment | varchar(512)
|  | status | int | not null |  |  | 1:已发行(未上传) / 2: 已上传(待建档) / 3: 已建档(待删除)

## qr_code_attachment
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
asset_info
|  | id | serial | not null |  |  | 设备唯一标识
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | qr_code_id | int | not null | org_info
|  | file_type | int | not null |  |  | 1:照片 / 2: 语音
|  | file_id | int | not null

## AssetDeprecation
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
asset_deprecation
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | asset_id | int | not null | asset_info |  | 设备ID
|  | deprecate_date | date | not null |  |  | 折旧日期
|  | deprecate_amount | float | not null |  |  | 折旧值
|  | contract_id | int | not null |  |  | contract_id=-1 则不关联任何合同

## InspectionCheckList
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
inspection_checklist
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
| AssetUUID | asset_id | int | not null | asset_info |  | 设备ID
|  | checklist_type | int | not null |  |  | checklist类型(巡检/质控/计量)
| Item | item | varchar(64) | not null |  |  | 巡检项目
|  | display_order | int | not null |  |  | 排序

## InspectionOrder
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
inspection_order
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | asset_id | int | not null | asset_info |  | 设备ID
| Name | name | varchar(64) | not null |  |  | 工作单名称
| Creator | creator_id | int | not null | user_account |  | 创建方
|  | creator_name | varchar(16) | not null | user_account.name |  | 创建方
| CreateTime | create_time | timestamp | not null | user_account.name |  | 发起（创建）时间
| Owner | owner_id | int | not null | user_account |  | 执行人
| Owner | owner_name | varchar(16) | not null | user_account.name |  | 执行人
| OwnerOrg | owner_org_id | int | not null | org_info |  | 执行人所属厂商??
| OwnerOrg | owner_org_name | varchar(64) | not null | org_info.name |  | 执行人所属厂商??
| StartTime | start_time | timestamp |  |  |  | 执行开始时间
| EndTime | end_time | timestamp |  |  |  | 执行结束时间
| Finished | is_finished | bool | not null |  |  | 是否完成
| Comments | comments | varchar(256) |  |  |  | 结论
| PaperUrl | paper_url | varchar(128) |  |  |  | 扫描件上传（备用）

## InspectionOrderDetail
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
inspection_order_detail
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | order_id | int | not null | inspection_order
| Department | dept_id | int | not null | org_info |  | 巡检科室
| Department | dept_name | int | not null | org_info |  | 巡检科室
| Item | item_id | int | not null | inspection_check_list |  | 巡检项目
| Item | item_name | int | not null | inspection_check_list |  | 巡检项目
| Passed | is_passed | bool | not null |  |  | 是否通过

## PMOrder
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
pm_order
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | hospital_id | int | not null | org_info
|  | asset_id | int | not null | asset_info
|  | asset_name | varchar(64) | not null | asset_info
| Name | name | varchar(64) | not null |  |  | 工作单名称
| Creator | creator_id | int | not null | user_account |  | 创建方
|  | creator_name | varchar(16) | not null | user_account.name
| CreateTime | create_time | timestamp | not null |  |  | 发起（创建）时间
| Owner | owner_id | int |  | user_account |  | 执行人
|  | owner_name | varchar(16) |  | user_account.name |  | 执行人
|  | owner_org_id | int |  | org_info |  | 执行人所属厂商
| OwnerOrg | owner_org_name | varchar(64) |  | org_info |  | 执行人所属厂商
| StartTime | start_time | timestamp |  |  |  | 执行开始时间
| EndTime | end_time | timestamp |  |  |  | 执行结束时间
| Finished | is_finished | bool | not null |  |  | 是否完成
| Comments | comments | varchar(256) |  |  |  | 结论
| NextPlanTime | next_time | timestamp |  |  |  | 下次计划时间
| ReportUrl | report_url | varchar(128) |  |  |  | 维护报告

## WorkOrderHistory (hidden)
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
work_order_history
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | asset_id | int | not null | asset_info
| WOCode | work_order_id | int | not null | work_order |  | 对应工单
|  | update_person_id | int | not null | user_account.id |  | 变更人
|  | update_person_name | varchar(16) | not null | user_account.name |  | 变更人
| UpdateTime | update_time | timestamp | not null |  |  | 处理时间
| UpdateDetail | update_detail | varchar(512) | not null |  |  | 变更内容描述

## AssetClinicalRecord
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
asset_clinical_record
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
|  | hospital_id | int | not null | org_info
| AssetUUID | asset_id | int | not null | asset_info
| ModilityID | modality_id | varchar(64) | not null |  |  | RIS设备ID
| ModilityType | modality_type_id | int | not null |  |  | 设备类型
|  | modality_type | varchar(32) | not null |  |  | 设备类型
|  | procedure_id | int | not null |  |  | 检查部位
|  | procedure_name | varchar(32) | not null |  |  | 检查部位
|  | procedure_step_id | int | not null |  |  | 检查步骤
| ProcedureStepName | procedure_step_name | varchar(32) | not null |  |  | 检查步骤
| PriceAmount | price_amount | float |  |  |  | 价格
| PriceUnit | price_unit | int |  |  |  | 单位（可以不需要）
| PatientID | patient_id | varchar(64) |  |  |  | 患者信息
| PatientNameChinese | patient_name_zh | varchar(32) |  |  |  | 姓名
| PatientNameEnglish | patient_name_en | varchar(32) |  |  |  | 姓名
| PatientAge | patient_age | varchar(32) |  |  |  | 年龄
| PatientGender | patient_gender | int |  |  |  | 性别
| InjectCount | inject_count | float |  |  |  | 注射量
| ExposeCount | expose_count | float |  |  |  | 曝光量
| FilmCount | film_count | int |  |  |  | 胶片量
| ExamDate | exam_date | date | not null |  |  | 检查时间信息
| ExamStartTime | exam_start_time | time | not null |  |  | 开始时间
| ExamEndTime | exam_end_time | time | not null |  |  | 结束时间

## Supplier
Table | Field Desc(En) | Field Name | Field Type | Nullable | FK | Ref Code | Field Desc(Zh)
supplier
|  | id | serial | not null
|  | site_id | int | not null | site_info
| Name | name | varchar(64) | not null |  |  | 供应商名称
| City | city | varchar(32) |  |  |  | 城市
| Address | address | varchar(128) |  |  |  | 地址
| Zipcode | zipcode | varchar(16) |  |  |  | 邮编
| Contactor | contactor | varchar(16) |  |  |  | 联系人姓名
| Tel | tel | varchar(16) |  |  |  | 电话